АКТ

наличия объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше

| Центры питания АО «Красмаш» | Установленная мощность, кВА | Установленная мощность присоединенных потребителей (в т.ч. сторонние организации), кВт | Действительная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПП-1 тр-р №1 | 25 000 | 10 428 | 9 000 |
| ГПП-1 тр-р №2 | 20 000 | 8 735 | 8 100 |
| ГПП-2 тр-р №1 | 20 000 | 10 932 | 4 500 |
| ГПП-2 тр-р №2 | 20 000 | 10 666 | 6 000 |
| ГПП-3 тр-р №1 | 40 000 | 17 417 | 6 500 |
| ГПП-3 тр-р №2 | 40 000 | 20 623 | 10 000 |
| Итого | 165 000 | 78 681 | 44 000 |
| Разрешенная мощность, кВт | 104 600 |  |  |
| Максимальная мощность потребителей АО «Красмаш», кВт | 31 020 |  |  |
| Максимальная мощность сторонних потребителей, подключенных от эл. сетей АО «Красмаш», кВт | 47 731 |  |  |
| Свободная для технологического присоединения мощность, кВт | 25 849 |  |  |

Примечание:

- Действительные нагрузки указаны без учета «особого» периода.

- Объём свободной мощности каждого присоединения рассматривается индивидуально, т.к. на части объектов максимальная мощность потребителей превышает разрешенную максимальную мощность