АКТ

наличия объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания 6кВ и 0,4кВ

| Центры питания АО «Красмаш» | Количество центров питания | Наличие свободных присоединений | Свободная для технологического присоединения мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределительные пункты 6кВ | 22 | 51 | 25 849 |
| Распределительные устройства 0,4кВ трансформаторных подстанций | 64 | 268 | 25 849 |
| Разрешенная мощность, кВт | 104 600 |  |  |
| Максимальная мощность потребителей АО «Красмаш», кВт | 31 020 |  |  |
| Максимальная мощность сторонних потребителей, подключенных от эл. сетей АО «Красмаш» кВт | 47 731 |  |  |

Примечание:

- Объём свободной мощности каждого присоединения рассматривается индивидуально, т.к. на части объектов максимальная мощность потребителей превышает разрешенную максимальную мощность

- Количество возможных точек присоединения зависит от удаленности объектов заявителя.