АКТ
наличия объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше производства ИЗК АО «Красмаш»
	Центры питания 

производства ИЗК

 АО «Красмаш»
	Установленная мощность, кВА
	Установленная мощность присоединенных потребителей (в т. ч. сторонние организации), кВт
	Действительная нагрузка, кВА

	ГПП-7 тр-р №1
	10 000
	6 642
	2 789

	ГПП-7 тр-р №2
	10 000
	7 697
	5 324

	Итого
	20 000
	14 339
	8 113

	Разрешенная мощность, кВт
	10 000

	Максимальная мощность потребителей производства ИЗК АО «Красмаш», кВт
	6 238

	Максимальная мощность сторонних потребителей, подключенных от эл. сетей производства ИЗК АО «Красмаш», кВт
	2 723

	Свободная для технологического присоединения мощность, кВт
	0


Примечание: 

1. Действительные нагрузки указаны без учета «особого» периода.
2. Объём свободной мощности каждого присоединения рассматривается индивидуально, т.к. на части объектов максимальная мощность потребителей превышает разрешенную максимальную мощность
