АКТ
 наличия объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности по центрам питания 6кВ и 0,4кВ производства ИЗК АО «Красмаш»
	Центры питания производства ИЗК
АО «Красмаш»
	Количество центров питания
	Наличие свободных присоединений
	Свободная для технологического присоединения мощность, кВт

	Распределительные пункты 6кВ
	1
	0
	0

	Распределительные устройства 0,4кВ трансформаторных подстанций 
	20
	0
	0

	Разрешенная мощность, кВт
	10 000 

	Максимальная мощность потребителей производства ИЗК АО «Красмаш», кВт
	6 238

	Максимальная мощность сторонних потребителей, подключенных от эл. сетей производства ИЗК АО «Красмаш», кВт
	2 723


Примечание:

1. Объём свободной мощности каждого присоединения рассматривается индивидуально.
2. Количество возможных точек присоединения зависит от удаленности объектов заявителя

